Программа лекций:

| Дата | Время | Аудитория | Тема лекций |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.09.2013 | 1430-1620 | Б636 | - Основы кристаллографии, связь между материалами и кристаллической структурой - Симметрия..... пространственные группы - Дифракция..... теория эксперимента - Структурная химия... .базовые структуры - Материалы... некоторые свойства (фазовые переходы) |
| 17.09.2013 | 1430-1620 | Б636 | - Дифрактометр и вопросы применения - Виды оборудования - Калибровка оборудования - Эталонные материалы - Приготовление образцов (текстура, защита от кислорода) - Методика измерения - Температурные приставки, приставки изменения влажности - Обработка данных |
| 18.09.2013 | 1430-1620 | Б636 | - Анализ порошковых образцов по методу Ритвельда (извлечь наилучшую информацию из Ваших данных) - История - Обработка данных - Программы обработки данных - Фундаментальные параметры при обработке данных - Интерпретация результатов, достоверность - Однофазный анализ - Многофазный анализ - Размер кристаллов, длина когерентности - Метод приближений деформации/давления |
| 19.09.2013 | 1430-1620 | Б636 | - Анализ слоистых материалов - Типы слоев - Приближение большого объема - Эпитаксиальные слои - Метод скользящего излучения - Анализ абсорбции и глубины проникновения |
| 20.09.2013 | 1430-1620 | Б636 | - Определение структуры и работа с базой данных - Анализ монокристаллов современными методами - Анализ порошковых материалов шаг за шагом - Определение модели и стратегии анализа - Использование базы данных для монокристаллов ICSD - Использование поиска подходящей методики для многофазных образцов |